## BÓNG ĐÈN LED TUÝP 9W - 90 Lm/W

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| ## Công Suất | ## 9w |
| --- | --- |
| ## Chip LED | ## Epistar - Taiwan |
| ## Hệ Số Công Suất | ## Cos Ø ≥ 0.93 |
| ## Dòng Ra | ## 0.3A±5% |
| ## Điện Áp Vào | ## 100÷240V / 50Hz |
| Quang Thông | ## 90 Lm/W |
| Hệ số hoàn màu | ## CRI > 80 |
| Nhiệt độ làm việc | ## (-10 ÷ 50)°C |
| Kích thước (mm) | L600 |